## Foglio1
I SEMESTRE 2022
|  |  | Isola Morosini | Gorizia | Farra | Cormons | Dolegna | Monfalcone | Ronchi dei Legionari | San Canzian d'Isonzo | Grado | San Pier d'Isonzo
Parametro analizzato | Unità di misura | Limite di legge
Sodio | mg/l | 200 | 5.6 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | 1.2 | 11.8 | 2.8 | 0.8 | 8.6 | 10.4
Calcio | mg/l |  | 55 | 58 | 46 | 83 | 56 | 55 | 52 | 52 | 55 | 54
Ammonio | mg/l | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04
Cloruri | mg/l | 250 | 5.3 | 3.4 | 3.6 | 6 | 7.1 | 18.5 | 3.6 | 3.5 | 17.2 | 23.3
Solfati | mg/l | 250 | 24 | 7 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11
Arsenico | µg/l | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fluoruri | mg/l | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Magnesio | mg/l |  | 18 | 11 | 8 | 12 | 16 | 13 | 10 | 11 | 13 | 12
Potassio | mg/l | 200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Manganese | µg/l | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Conducibilità | µS/cm a 20°C |  | 471 | 333 | 307 | 526 | 446 | 402 | 340 | 373 | 369 | 421
Durezza Totale | °f |  | 21 | 18.5 | 15 | 25.7 | 20.3 | 19 | 17 | 17.5 | 19 | 18.5
Nitrati | mg/l | 50 | 16.3 | 5.5 | 3.9 | 11.6 | 2.8 | 8.4 | 5.3 | 7.5 | 8.2 | 6.9
Nitriti | mg/l | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Residuo Fisso | mg/l |  | 300 | 260 | 270 | 313 | 313 | 273 | 247 | 235 | 280 | 280
Bicarbonato | mg/l |  | 253.3 | 218.5 | 184.6 | 306.7 | 180.9 | 223.5 | 210.1 | 223.8 | 209.9 | 205.6
pH | unità pH a 20°C |  | 7.53 | 7.75 | 7.88 | 7.45 | 7.91 | 7.7 | 7.77 | 7.73 | 7.78 | 7.66
Cloro residuo | mg/l | <0,2 | - | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01