## Foglio1
I SEMESTRE 2023
|  |  | Isola Morosini | Gorizia | Farra | Cormons | Dolegna | Monfalcone | Ronchi dei Legionari | San Canzian d'Isonzo | Grado | San Pier d'Isonzo
Parametro analizzato | Unità di misura | Limite di legge
ALCALINITA` DA BICARBONATI | mg/l | - | 305 | 188 | 150 | 187.6 | 218.7 | 211.1 | 186.4 | 202.5 | 244 | 213.5
AMMONIO | mg/l | <0,5 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
ARSENICO | µg/l | <10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
CALCIO | mg/l | - | 59.5 | 59.5 | 51.75 | 96.67 | 78 | 56.33 | 53.7 | 56 | 51.05 | 51.05
CLORURO | mg/l | <250 | 4.55 | 2.7 | 3.95 | 5.967 | 4.933 | 20.933 | 3.567 | 3.7 | 13.8 | 21.55
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | unità pH a 20°C | 6.5 ÷ 9.5 | 7.54 | 7.69 | 7.82 | 7.45 | 7.66 | 7.74 | 7.69 | 7.61 | 7.81 | 7.75
CONDUTTIVITA` | µS/cm a 20°C | <2500 | 500.25 | 379.864 | 327.435 | 518.857 | 504.875 | 432.417 | 371.182 | 392.111 | 397.708 | 443.25
DUREZZA TOTALE | °f | - | 25 | 19.75 | 17 | 29.67 | 26.67 | 20 | 17.83 | 19.5 | 18.2 | 18.45
FLUORURO | mg/l | <1,5 | <0,1 | <0,1 | 0.14 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
MAGNESIO | mg/l | - | 25.55 | 11.2 | 9.95 | 13.2 | 17.57 | 14.2 | 10.79 | 13.2 | 12.93 | 13.3
MANGANESE | µg/l | <50 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
NITRATO (COME NO3) | mg/l | <50 | 14.65 | 5.725 | 4.6 | 14.3 | 7.767 | 7.3 | 5.2 | 7.2 | 5.7 | 6.3
NITRITO (COME NO2) | mg/l | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
POTASSIO | mg/l | - | <1 | <1 | <1 | 2.167 | 1.1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
RESIDUO FISSO A 180°C | mg/l | - | 350 | 256.25 | 220.25 | 370.67 | 360.33 | 256.67 | 245 | 270 | 267.5 | 303.5
SODIO | mg/l | <200 | 4.5 | 2.55 | 3.18 | 6.07 | 4.77 | 13.33 | 2 | 2.8 | 8.1 | 13.4
SOLFATO | mg/l | <250 | 22.5 | 5.75 | 4.5 | 11 | 63 | 10.33 | 4 | 6.5 | 5.5 | 10
CLORO RESIDUO | mg/l | <0,2 | - | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.01